-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

TÜRFESTSTELLANLAGE RAUCHSCHALTER SRS24

Rauchschalter:	- dient im Brandfall zusammen mit den

angeschlossenen Rauchmeldern zur Auslösung

von Feststellvorrichtungen (Feuerschutztüren,

Rauchklappen etc.)

- mit Auslöse- und Rücksetztaster im Gehäuse

- im Kunststoff Auf-Putz-Gehäuse

- 75 x 110 x 57 (B x H x T)

Anschließbar:	- bis zu 4 Rauch- und/oder Wärmemelder

je 0,1mA - in 2 Draht-Technik,

Alarmstrom min. 30mA, Dauerbetrieb

- Feststellvorrichtungen 24V DC

max. 3 Watt bei 100% ED

- Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6%  -10%

Melderausgang:	- potentialfreier Kontakt

Wechsler, max. 30V/1A

Handauslösetaster:- Öffner oder Schließer sind einschleifbar

System		: DomoTec

Typ			: SRS24

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis